## Лист1
НПК "ОТЕЛ" | тел. (057) 372-83-04; тел. моб. 066-705-28-23; 067-834-57-27
E-mail: info@otel.kh.ua; http:// www.otel.kh.ua
Сведения о ЗАКАЗЧИКЕ
Город _______________________________
Предприятие _________________________
Тел. _________________________________
Карта заказа на расходомер - счетчик жидкости электромагнитный ВР-1
Номинальный диаметр DN, мм |  |  |  | 10 |  | 20 | 32
|  |  |  | 40 |  | 65 | 80
|  |  |  | 100 |  | 125 | 150
Относительная погрешность, % |  |  |  | ± 0,4 |  | ± 1,0
Измеряемая среда (вид или состав жидкости) |  |  |  |  | ___________________
Электрическая проводимость изм. среды, См/м |  |  |  |  | ___________________
Диапазон расходов, м3/час |  |  | ___________________
Давление измеряемой среды, МПа |  |  | ____________________
Температура измеряемой среды, °С |  |  | ____________________
Температура окружающей среды, °С |  |  | ____________________
Исполнение: |  | компактное |  | раздельное |  | длина связи, м
Материал футеровки: |  | фторопласт |  | полипропилен
Материал электродов: |  | нерж. сталь |  | хастеллой |  | титан
Выходы: |  | токовый |  | частот/импульс |  | RS485
выход дозирования*
Архив данных и событий |  |  |  | Цифровая индикация
Сохранение данных при пропадании питания
Количество приборов, шт. |  |  | ____________________
Комплект монтажных принадлежностей (фланцы, прямые участки, конфузоры,
диффузоры, шпильки, шайбы, гайки), шт.:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Программа Graf BP-1
Доставка (ИНКОТЕРМС-2010): |  |  |  | EXW (самовывоз) |  | CFA (перевозчик)
Перевозчик | ______________________ |  | Пункт назначения |  | _______________________
Примечание: | __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
При заполнении карты заказа поставьте знак "Х" в прямоугольнике выбранной позиции.
Дата заполнения |  | ____________